## 比较
X |  | 5 |  | 8 |  | 12 |  | 13
'概述' | '重庆，位于中国内地西南部、长江上游地区，地跨东经105°11\'~110°11\'、北纬28°10\'~32°13\'之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。 地界渝东、渝东南临湖北和湖南，渝南接贵州，渝西、渝北连四川，渝东北与陕西和湖北相连。辖区东西长470km，南北宽450km，幅员面积82402.95km2，其中主城建成区面积为647.78平方千米。 武隆区位于重庆市东南边缘，在武陵山与大娄山结合部，属于中国南方喀斯特高原丘陵地区。地处东经107°13\'-108°05\'、北纬29°02\'-29°40\'之间。东西长82.7公里，南北宽75公里，幅员面积2901.3 km2。武隆区东连彭水，西接南川、涪陵，北抵丰都，南邻贵州道真，距重庆市区139公里，处于重庆"一圈两翼"的交汇点 。' | {'平均海拔' | 685.2 | {'钢筋_风机' | 54.62 | {北纬 | 23.1327 | {'动态总投资_13' | '56263.03'
'风电场名称' | '华润电力武隆杨柳坪风电项目' | '尾流损失修正系数' | -2.8 | '土方开挖_1_numbers' | 15000 | 建筑增值税率 | 10 | '还款期限_13' | '15'
'项目大区' | '西南大区分公司' | 装机容量' | '50.0' | '钢筋_箱变' | 0.24 | 海拔高程 | 1100m～2200m | '资本金税后财务内部收益率_13' | '13.01'
'NOx' | 26477.72 | '山地类型' | '陡坡中山' | 'C30混凝土路面_2' | 6000 | 价格地点 | 云浮市 | '静态总投资_13' | '55231.98'
'CO2' | 176.17 | WTG方案数量' | '3' | '绿化面积' | 840.2 | 塔筒 | - | '上网电价_13' | '0.52'
'SO2' | 52955.75 | '尾流后平均风速' | 5.31 |  | 9 | 单机容量 | 2.5 | '贷款总额_13' | '37650.57'
'标煤' | 70.65 | '测风塔风向信息' | '1623#测风塔90m测层风向S；主风能风向S。0064#测风塔90m测层风向S | '弃渣场_排水沟' | 1344 | 静态总投资_12 | 55231.98 | '建设投资_13' | '55231.98'
'建设地点' | '重庆市武隆区' |  |  | '级配碎石基层_2_numbers' | 1300 | 施工水价 | 2.65 | '税后财务内部收益率_13' | '8.92'
'水土保持' | '555' | '容量系数' | 25.19 | '预制混凝土杆' | 80 | 道路工程长度 | 45.8 | '总投资_13' | '56473.03'
'环境保护总投资' | '123' | '平均上网电量' | 5516.2 | '风机机组_主要施工工程量' | 20 | 长期贷款利率_12 | 5.6 | '资本金利润率_13' | '11.22'
|  | '平均尾流损失' | -3.8 | 'C15混凝土_风机' | 48.07 | 建筑措施费利率 | 10 | '投资回收期_13' | '9.7'
'总投资收益率_13' | '6.78' | '折减率' | '0.73' | '变电站电压等级' | '110' | 临时用地 | 723.29 | '投产后固定资产_13' | '51178.18'
'施工辅助工程' | '120.64' | '推荐风机型号_WTG' | 'WTG1' | '合计亩_永久用地面积' | 24.48 | 永久用地 | 18.39 | '总投资收益率_13' | '6.29'
'单位千瓦静态投资' | '6901.67' | '折减率备注' | FALSE | '浆砌石护脚' | 351 | 风场面积 | 19 | '建设期贷款利息_13' | '1031.05'
'投资回收期_13' | '9.54' | 上网电量' | 220648.4 | '石方开挖_风机_numbers' | 2848.2 | 单位千瓦静态投资 | 8037.58 | '贷款比例_13' | '66.67'
'国内银行贷款' | '66.67' | '叶轮直径' | '144.73' | '风电机组安装平台_临时用地面积' | 29236.81 | 土石方回填 | 6638.32 | '资本金比例_13' | '33.33'
'资本金比例_12' | '33.33' | '平均风速区间' | '5.2~7.0' | '石方开挖_2' | 3600 | 建设地点 | 重庆市武隆区 | '可抵扣税金' | '5084.85'
'建设期贷款利息_12' | '63.83' | '测风塔名字' | '0064#/1623#' | '波形护栏_3_numbers' | 10650 | 建设期贷款利息_12 | 1031.05 | '长期贷款利率_13' | '5.6'
'税后财务内部收益率_13' | '9.13' | '限制性因素' | '本项目区域内未存在限制性因素' | '升压站工程_回填' | 4776.98 | 施工总工期 | - | '资金筹措_13' | '18822.46'
'资本金税后财务内部收益率_13' | '13.81' | '推荐轮毂高度' | '100' | '单台风机桩根数_风机_numbers' | 520 | 安装措施费利率 | 10 | '中长期借款本金_13' | '36479.51'
'单位千瓦动态投资' | '19588.47' | '平均发电量' | 7816.2 | '风机基础及箱变_弃土' | 12653.79 | 单位度电投资 | - | '流动资金_13' | '210.0'
'动态总投资_12' | '6901.67' | 'IEC等级' | 'IA' | '浆砌石排水沟_4' | 19 | 安装增值税率 | 10 | '税前财务内部收益率_13' | '10.2'}
'建筑工程' | '762.62' | '空气密度' | '1.096' | '建筑物场地类别' | 'I' | 新建施工检修道路 | 42.6
'静态总投资_12' | '6837.84' | '海拔高程' | '1100m～2200m' | '草皮护坡_3' | 7000 | 塔筒单位造价 | -
'资本金利润率_13' | '12.37' | '方案数' | '1' | '波形护栏_3' | 250 | 进站道路 | 0.2
'税前财务内部收益率_13' | '10.47' | 机组数量' | '20' | '一般场地平整_4' | 1800 | 设备及安装工程 | 5283.4
|  | '尾流修正后的总理论发电量' | 302680.7 | '基础底面圆直径' | 20 | 装机容量 | 50
'临时用地面积' | '723.29' | 推荐单机容量' | '2500' | '临时住宅及办公室施工生活区_2' | 3000 | 机组数量 | 20
'周边道路' | '国道G319、省道S203' | '区域面积' | '150' | '浆砌片石护坡_4' | 50 | 价格日期 | 2018年第四季度
'其他费用' | '570.13' | '满发小时' | 2206.5 | '事故油池钢筋' | 1 | 风电机组单位造价 | -
'永久用地面积' | '18.39' | '总发电量' | 312649.2 | '架空线路_主要施工工程量' | 20 | 东经 | 111.3343
'道路工程长度' | 45.8 | '测风塔风速信息' | '1623#测风塔90m高度年平均风速为5.9m/s | '草皮护坡_1_numbers' | 3000 | 相对高差 | 100m-218m
'台柱圆直径' | '6.0' |  |  | 'C80二次灌浆_风机_numbers' | 40 | 国内银行贷款 | 66.67
'总用地面积' | '741.68' | '东经' | '111.334294' | '波形护栏_2' | 250 | 单位千瓦动态投资 | 19588.47
'基础底面圆直径' | '20.0' | '北纬' | '23.132694' | '附属楼' | 370.44 | 动态总投资_12 | 56263.03
'基础底板外缘高度' | '1.0' | '风功率密度等级' | 'III' | '土方开挖_3' | 14400 | 施工辅助工程 | 120.64
'进站道路' | '0.2' |  |  | '重现期洪水位' | '1%' | 建筑工程 | 762.62
'台柱高度' | '1.0' |  |  | '土方开挖_风机_numbers' | 25633.4 | 风电机组基础单价 | -
'基础底板圆台高度' | '1.4' |  |  | 'turbine_numbers' | 20 | 资本金比例_12 | 33.33
'基础形式' | '预制桩承台基础' |  |  | 'TurbineCapacity' | 2.5 | 混凝土 | 4754.32
'改扩建道路' | '3.0' |  |  | 'C40混凝土_风机_numbers' | 10924.4 | 改扩建进场道路 | 3
'新建施工检修道路' | '42.6' |  |  | '进站道路_numbers' | 0.04 | 土石方开挖 | 11392.64
'设备及安装工程' | '5283.4'} |  |  | '浆砌片石挡墙_1_numbers' | 600 | 生产单位定员 | 12
|  |  |  | 'C30混凝土路面_3_numbers' | 0 | 满发小时 | 2206.5
'IEC等级' | 'IA' |  |  | '土方开挖_风机' | 1281.67 | 第一台机组发电工期 | -
'上网电量' | '220648.4' |  |  | '施工机械停放场_2' | 1200 | 建设单位 | 西南大区分公司
'推荐轮毂高度' | '100' |  |  | '建筑物级别' | '1级' | 风电场名称 | 华润电力武隆杨柳坪风电项目
'海拔高程' | '1100m～2200m' |  |  | '沉降观测_风机_numbers' | 80 | 钢筋 | 436.96
{'装机容量' | '50.0' |  |  | '新建施工检修道路_numbers' | 1814.76 | 上网电量 | 220648.4
'叶轮直径' | '144.73' |  |  | '合计_永久用地面积' | 16317.15 | 间接费率 | 108
'满发小时' | '2206.5' |  |  | '浆砌石排水沟_4_numbers' | 380 | 其他费用 | 570.13
'山地类型' | '陡坡中山' |  |  | '钢筋_主要施工工程量' | 1105.19 | 总工期 | -
'东经' | '111.334294' |  |  | '石方开挖_1' | 1250 | 施工电价 | 1.15}
'北纬' | '23.132694' |  |  | '标志标牌_3' | 4
'风功率密度等级' | 'III' |  |  | '变电站_永久用地面积' | 9553.96
'容量系数' | '0.25' |  |  | 'C40混凝土_风机' | 546.22
'单机容量' | '2.5' |  |  | '建筑物抗震设防类别' | '丙类'
'风场面积' | '19' |  |  | '直埋电缆_主要施工工程量' | 3.2
'五十年一遇极大风速' | 39.34 |  |  | '施工机械停放场_1' | 100
'湍流信息' | '9406#测风塔80米高度的15m/s风速段的平均值为0.084，15m/s风速段的代表值为0.125；9410#测风塔80米高度的15m/s风速段的平均值为0.099，15m/s风速段的代表值为0.143；9411#测风塔80米高度的15m/s风速段的平均值为0.084，15m/s风速段的代表值为0.124' |  |  | '集电线路_开挖' | 28840
'风能信息' | '9406#测风塔90m高度代表年平均风速为6.29m/s，风功率密度为263W/m2；9410#测风塔90m高度代表年平均风速为5.65m/s，风功率密度为185W/m2；9411#测风塔测风年90m高度年平均风速为5.78m/s，风功率密度为188.2W/m2' |  |  | '土方开挖_箱变' | 50.4
'五十年一遇最大风速' | '28.1' |  |  | '设备存放场_2' | 4500
'选取时段' | '9406#测风塔选取2017年1月1日~2017年12月31日共一年的测风数据作为完整年；9410#测风塔选取2017年1月1日~2017年12月31日的数据作为一个完整年；9411#测风塔选取2016年5月1日~2017年4月30日的数据作为一个完整年' |  |  | '弃渣场_面积' | 80000
'风速区间' | '5.2~7.0' |  |  | 'C35混凝土_箱变_numbers' | 47.6
'折减率' | '0.73' |  |  | '浆砌石排水沟_1_numbers' | 1425
'机组数量' | '20' |  |  | '施工辅企_临时用地面积' | 10500
|  |  |  | '石方开挖_箱变' | 5.6
|  |  |  | '弃渣场_容量' | 800000
|  |  |  | '浆砌石排水沟_2_numbers' | 95
|  |  |  | '工程规模' | '大型'
|  |  |  | '土石方回填_主要施工工程量' | 29.52
|  |  |  | '土方开挖_2_numbers' | 2880
|  |  |  | '土石方回填_箱变' | 17.6
|  |  |  | '土方开挖_4' | 5040
|  |  |  | '草皮护坡_2' | 7000
|  |  |  | '浆砌片石护坡_4_numbers' | 1000
|  |  |  | '标志标牌_3_numbers' | 170.4
|  |  |  | '土石方回填_4' | 900
|  |  |  | '浆砌片石挡墙_2_numbers' | 70
|  |  |  | 'C15混凝土_箱变_numbers' | 105
|  |  |  | '升压站工程_弃土' | 23884.9
|  |  |  | '道路面积' | 1666.45
|  |  |  | '土石方开挖_主要施工工程量' | 100.23
|  |  |  | '设计基本地震加速度值' | '0.05'
|  |  |  | 'C35混凝土_箱变' | 2.38
|  |  |  | '浆砌石排水沟_2' | 475
|  |  |  | 'numbers_box_voltage' | 20
|  |  |  | '事故油池C15垫层' | 5
|  |  |  | '弃渣场_截水沟' | 3000
|  |  |  | '主变基础C30混凝土' | 60
|  |  |  | '草皮护坡_2_numbers' | 1400
|  |  |  | '弃渣场_喷播植草' | 100000
|  |  |  | '土石方回填_3_numbers' | 230040
|  |  |  | '吊装平台_弃土' | 108000
|  |  |  | '避雷针' | 1
|  |  |  | '山皮石路面_1_numbers' | 7500
|  |  |  | '箱变基础_永久用地面积' | 480
|  |  |  | '洪水设计标准' | '50'
|  |  |  | 'MU10砖_箱变' | 6.18
|  |  |  | '钢筋_风机_numbers' | 1092.4
|  |  |  | '升压站工程_开挖' | 28661.88
|  |  |  | '山皮石路面_3' | 6000
|  |  |  | '混凝土_主要施工工程量' | 1.25
|  |  |  | '标志标牌_2' | 2
|  |  |  | '沉降观测_风机' | 4
|  |  |  | '浆砌石排水沟_3' | 475
|  |  |  | 'C15混凝土垫层' | 12
|  |  |  | '土石方回填_1_numbers' | 3750
|  |  |  | '土石方回填_1' | 1250
|  |  |  | '土方回填_升压站' | 4776.98
|  |  |  | '石方开挖_箱变_numbers' | 112
|  |  |  | 'C15混凝土_箱变' | 5.25
|  |  |  | '设备存放场_1' | 100
|  |  |  | '土方开挖_1' | 5000
|  |  |  | '单台风机桩根数_风机' | 26
|  |  |  | 'C30混凝土路面_2_numbers' | 1200
|  |  |  | '架空线路_临时用地面积' | 1500
|  |  |  | '石方开挖_3' | 3600
|  |  |  | '台柱圆直径' | 6
|  |  |  | '电缆沟_临时用地面积' | 3000
|  |  |  | '建筑面积_主要施工工程量' | 2197.24
|  |  |  | '集电线路_回填' | 20600
|  |  |  | '合计_1' | 2350
|  |  |  | '土石方回填_箱变_numbers' | 352
|  |  |  | '土方开挖_4_numbers' | 100800
|  |  |  | '合计_2' | 10500
|  |  |  | '风机基础及箱变_回填' | 16947.86
|  |  |  | '材料仓库_2' | 1000
|  |  |  | '推荐轮毂高度' | '100'
|  |  |  | '设备楼' | 510
|  |  |  | '圆管涵_1' | 0
|  |  |  | '预制桩长_风机_numbers' | 10400
|  |  |  | '风电场总装机容量' | 50
|  |  |  | '新建施工检修道路' | 42.6
|  |  |  | '石方开挖_风机' | 142.41
|  |  |  | '土石方回填_风机_numbers' | 16595.8
|  |  |  | '基础形式' | '预制桩承台基础'
|  |  |  | '土石方回填_3' | 5400
|  |  |  | '波形护栏_2_numbers' | 50
|  |  |  | '围墙长度' | 351
|  |  |  | 'C80二次灌浆_风机' | 2
|  |  |  | '石方开挖_3_numbers' | 153360
|  |  |  | '弃渣场_挡土墙' | 3040
|  |  |  | '风电机组基础_永久用地面积' | 6283.19
|  |  |  | '土方开挖_箱变_numbers' | 1008
|  |  |  | '吊装平台_开挖' | 126000
|  |  |  | '吊装平台_回填' | 18000
|  |  |  | '桥梁_3_numbers' | 0
|  |  |  | '级配碎石基层_2' | 6500
|  |  |  | '设计地震分组' | '第一组'
|  |  |  | '钢筋加工厂_2' | 800
|  |  |  | '变电站结构安全等级' | '2级'
|  |  |  | '预制桩长_风机' | 520
|  |  |  | '主变压器基础钢筋' | 6
|  |  |  | '抗震烈度' | 8
|  |  |  | '主变压器_主要施工工程量' | 2
|  |  |  | '道路工程_开挖' | 789150
|  |  |  | '土方开挖_升压站' | 22929.5
|  |  |  | '浆砌片石挡墙_3_numbers' | 14910
|  |  |  | '浆砌片石挡墙_2' | 350
|  |  |  | '改扩建道路' | 3
|  |  |  | '临时住宅及办公室施工生活区_1' | 1800
|  |  |  | '基础底板圆台高度' | 1.4
|  |  |  | '浆砌石排水沟_1' | 475
|  |  |  | '合计_弃土' | 707058.69
|  |  |  | '合计亩_临时用地面积' | 1032.2
|  |  |  | '道路工程_弃土' | 554280
|  |  |  | '材料仓库_1' | 200
|  |  |  | '浆砌片石挡墙_3' | 350
|  |  |  | '土石方回填_2' | 5400
|  |  |  | '吊装平台工程_numbers' | 400
|  |  |  | '合计_临时用地面积' | 688136.81
|  |  |  | '变电站围墙内面积' | 7698.96
|  |  |  | 'C30混凝土路面_3' | 0
|  |  |  | '机组塔架地基设计级别' | '1级'
|  |  |  | '进站道路' | 0.2
|  |  |  | '项目工程等别' | '待提交'
|  |  |  | '浆砌片石挡墙_1' | 200
|  |  |  | '进场道路_临时用地面积' | 2600
|  |  |  | '石方开挖_1_numbers' | 3750
|  |  |  | '标志标牌_2_numbers' | 0.4
|  |  |  | '钢筋加工厂_1' | 150
|  |  |  | '合计_回填' | 295194.84
|  |  |  | '风机基础及箱变_开挖' | 29601.65
|  |  |  | '石方开挖_4_numbers' | 25200
|  |  |  | 'M48预应力锚栓_风机' | 528
|  |  |  | '基础防水_风机' | 1
|  |  |  | 'C15混凝土_风机_numbers' | 961.4
|  |  |  | '圆管涵_2' | 20
|  |  |  | 'M48预应力锚栓_风机_numbers' | 10560
|  |  |  | '集电线路_弃土' | 8240
|  |  |  | '土石方回填_2_numbers' | 1080
|  |  |  | '圆管涵_2_numbers' | 4
|  |  |  | '浆砌石_主要施工工程量' | 4.61
|  |  |  | '草皮护坡_1' | 1000
|  |  |  | '钢筋_箱变_numbers' | 4.8
|  |  |  | '山皮石路面_3_numbers' | 255600
|  |  |  | '土方开挖_2' | 14400
|  |  |  | '合计_开挖' | 1002253.53
|  |  |  | '室外架构' | 3
|  |  |  | '土方开挖_3_numbers' | 613440
|  |  |  | '吊装平台工程' | 20
|  |  |  | '地形描述' | '山地起伏较大，基础周边可能会形成高边坡，需要进行高边坡特别设计'
|  |  |  | '土石方回填_4_numbers' | 18000
|  |  |  | '土石方回填_风机' | 829.79
|  |  |  | '圆管涵_3' | 20
|  |  |  | '含放坡面积' | 9553.96
|  |  |  | '一般场地平整_4_numbers' | 36000
|  |  |  | '圆管涵_3_numbers' | 852
|  |  |  | 'MU10砖_箱变_numbers' | 123.6
|  |  |  | '事故油池C30混凝土' | 30
|  |  |  | '弃渣场_临时用地面积' | 80000
|  |  |  | '桥梁_3' | 0
|  |  |  | '石方开挖_升压站' | 5732.38
|  |  |  | '台柱高度' | 1
|  |  |  | 'fortification_intensity' | 8
|  |  |  | '圆管涵_1_numbers' | 0
|  |  |  | '道路工程_回填' | 234870
|  |  |  | '山皮石路面_1' | 2500
|  |  |  | '基础底板外缘高度' | 1
|  |  |  | '草皮护坡_3_numbers' | 298200
|  |  |  | '浆砌石排水沟_3_numbers' | 20235
|  |  |  | '综合楼' | 1316.8
|  |  |  | '风机结构安全等级' | '1级'
|  |  |  | '施工道路_临时用地面积' | 561300
|  |  |  | '基础防水_风机_numbers' | 20
|  |  |  | '设备及架构基础C25混凝土' | 100
|  |  |  | '浆砌石排水沟' | 175.5
|  |  |  | '石方开挖_4' | 1260
|  |  |  | '建筑物场地抗震类别' | '抗震不利地段'
|  |  |  | '石方开挖_2_numbers' | 720.0}

## Sheet4
{'动态总投资_13': '56263.03' | '还款期限_13': '15' | '资本金税后财务内部收益率_13': '13.01' | '静态总投资_13': '55231.98' | '上网电价_13': '0.52' | '贷款总额_13': '37650.57' | '建设投资_13': '55231.98' | '税后财务内部收益率_13': '8.92' | '总投资_13': '56473.03' | '资本金利润率_13': '11.22' | '投资回收期_13': '9.7' | '投产后固定资产_13': '51178.18' | '总投资收益率_13': '6.29' | '建设期贷款利息_13': '1031.05' | '贷款比例_13': '66.67' | '资本金比例_13': '33.33' | '可抵扣税金': '5084.85' | '长期贷款利率_13': '5.6' | '资金筹措_13': '18822.46' | '中长期借款本金_13': '36479.51' | '流动资金_13': '210.0' | '税前财务内部收益率_13': '10.2'}